（様式１の２）

適合規格確認票

令和　　年　　月　　日

五條市教育委員会　教育長　様

| （申請者） | 受付番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住 所 |  |  |  |
|  | 商号又は名称 |  |  |  |
|  | 代表者職氏名 |  |  |  |

１　入札件名　　　　小学校冷水機購入

２　納入予定機器　　（メーカー）

（品　　名）

（型　　番）

| 項 目 |  | 仕 様 | 適合の 可 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器の規格・性能 | 型式 | 床置プレッシャー型 |  |
|  | 給水 | 水道直結式 |  |
|  | 電源 | 単相 100V |  |
|  | 消費電力 | 265/285W 程度 |  |
|  | コンプレッサー | 1/4HP |  |
|  | 電源コード | 1500ｍｍ以上（アース付き３芯プラグ） |  |
|  | 冷水能力 | ３７L/h 程度 |  |
|  | 吐出量 | 18～30cc/sec |  |
|  | 冷水温度 | １５度以下（室温32度下、給水温26度以下において） |  |
|  | 冷水タンク | ステンレス製 ２リットル以上 |  |
|  | 出水方式 | センサー式 |  |
|  | 対応水圧 | 0.15～0.35Mpa |  |
|  | 寸法 | 300mm×340mm×1260mm 程度 |  |
|  | その他 | 自動洗浄機能が付いていること。 |  |
|  |  | 機器について1年間のメーカー保証があること。 |  |

※ 適合の可否欄に「〇」又は「×」を記載してください。

※ 適合の可否欄に「×」ある場合、入札に参加できません。

※ 適合の確認が出来るカタログ・仕様書等（以下「カタログ等」という。）を添付し、カタログ等又はそのコピーの該当箇所をマーカーで示してください。